## Mau1_BangDapUng
MẪU 1 — BẢNG ĐÁP ỨNG CHÀO GIÁ
Thư mời số 5902/2026 — Mua hệ thống máy siêu âm và hệ thống nội soi tiêu hóa năm 2026
Nhóm: Hệ thống máy, thiết bị y tế. Chỉ điền các cột nền vàng (từ cột J trở đi). KHÔNG sửa, chèn hay xóa dòng — hệ thống đối chiếu theo Mã.
Mã bộ/hàng hóa chi tiết | STT bộ | Tên bộ/phần/hệ thống | STT chi tiết | Tên hàng hóa/dụng cụ chi tiết | Yêu cầu chung | Yêu cầu khác | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu nhóm nước, vùng lãnh thổ | Đáp ứng về yêu cầu chung | Các điểm KHÔNG đáp ứng về yêu cầu chung | Đáp ứng về yêu cầu khác | Các điểm KHÔNG đáp ứng về yêu cầu khác | Đáp ứng về yêu cầu cấu hình | Các điểm KHÔNG đáp ứng về yêu cầu cấu hình | Đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật | Các điểm KHÔNG đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật | Đáp ứng về nhóm nước, vùng lãnh thổ | Các điểm KHÔNG đáp ứng về nhóm nước, vùng lãnh thổ | Tài liệu chứng minh (cam kết, catalog, HDSD...)
HT01 | 1 | HỆ THỐNG MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D |  |  | Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Đồng bộ nguyên hệ thống của cùng một hãng. Có giấy phép lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực. | Bảo hành tối thiểu 24 tháng tại nơi sử dụng. Đào tạo vận hành cho tối thiểu 05 nhân viên. Cam kết cung cấp vật tư thay thế tối thiểu 10 năm. | Hệ thống hoàn chỉnh gồm: 01 máy chính; 01 màn hình ≥ 21 inch; 03 đầu dò (convex, linear, phased array); 01 phần mềm đo tim mạch; 01 xe đẩy chuyên dụng. |  | Nhóm G7, EU |  |  |  | 1212 | 12312 | 123 | 123 | 3123 | 123 | 123 | 123
HT01.1 |  |  | 1 | Máy chính siêu âm màu |  |  |  | Màn hình cảm ứng điều khiển ≥ 10 inch. Ổ cứng lưu trữ ≥ 500GB. Tối thiểu 3 cổng kết nối đầu dò. Dải tần số 1-18 MHz. |  |  |  |  | 3 | 3
HT01.2 |  |  | 2 | Màn hình hiển thị chính |  |  |  | Kích thước ≥ 21 inch, độ phân giải Full HD trở lên. Xoay/nghiêng điều chỉnh được. |  |  |  | 121 | 1 | 3 |  |  |  | 123 | 312 | 3123
HT01.3 |  |  | 3 | Đầu dò Convex |  |  |  | Dải tần 1-6 MHz. Dùng cho siêu âm ổ bụng, sản khoa. |  |  | 1231
HT01.4 |  |  | 4 | Đầu dò Linear |  |  |  | Dải tần 5-15 MHz. Dùng cho mạch máu, phần mềm, tuyến giáp.
HT01.5 |  |  | 5 | Phần mềm đo và phân tích tim mạch |  |  |  | Đo tự động EF, Doppler mô. Bản quyền vĩnh viễn kèm máy. |  |  |  |  | 312
HT01.6 |  |  | 6 | Xe đẩy chuyên dụng |  |  |  | Có bánh xe khóa được. Ngăn đựng đầu dò và phụ kiện.
HT02 | 2 | HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA ỐNG MỀM |  |  | Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Đồng bộ nguyên hệ thống của cùng một hãng. | Bảo hành tối thiểu 24 tháng. Có sẵn linh kiện thay thế trong nước. | Hệ thống gồm: 01 nguồn sáng LED; 01 bộ xử lý hình ảnh; 01 dây soi dạ dày; 01 dây soi đại tràng; 01 màn hình y tế. |  | Nhật Bản, EU
HT02.1 |  |  | 1 | Nguồn sáng LED |  |  |  | Tuổi thọ ≥ 20.000 giờ. Điều chỉnh cường độ sáng theo cấp độ.
HT02.2 |  |  | 2 | Bộ xử lý hình ảnh |  |  |  | Độ phân giải Full HD trở lên. Có chức năng nhuộm màu ảo.
HT02.3 |  |  | 3 | Dây soi dạ dày |  |  |  | Đường kính ngoài ≤ 9,8mm. Kênh thủ thuật ≥ 2,8mm. Gập 4 hướng.
HT02.4 |  |  | 4 | Dây soi đại tràng |  |  |  | Đường kính ngoài ≤ 13mm. Chiều dài làm việc ≥ 1.300mm.
HT02.5 |  |  | 5 | Màn hình y tế |  |  |  | Kích thước ≥ 26 inch. Đạt chuẩn hiển thị dùng trong y tế.