## SoSanhGia
BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ
Thông báo mời chào giá số 5742/2026 — Mua vật tư tiêu hao phẫu thuật cột sống và thần kinh sọ não năm 2026
Số nhà thầu đã xác nhận bản giấy: 2 ¦ Số hàng hoá: 27 ¦ Xuất lúc: 18/08/2026 21:08
STT | STT phần | Tên hàng hoá | Tính năng, thông số kỹ thuật yêu cầu | ĐVT | Số lượng | Nhà thầu | Mã số thuế | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Mã HS | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Quy cách | Chi phí dịch vụ (VND) | Thuế VAT (%) | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Chứng nhận hàng hoá chào | Đơn giá trúng thầu gần nhất (VND) | Tài liệu tham chiếu | Mã QR / Barcode | Thông số kỹ thuật chào giá | Các điểm không đạt
1 | P1.1 | Nẹp tạo hình bản sống cổ lối sau | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Hình thái nẹp phù hợp với vị trí mở cung sau Chiều dài các cỡ từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm, bước tăng ≤ 2mm Có ≥ 4 lỗ bắt vít. | Cái | 100 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-1 Series | REF-694100 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1150000 | 115000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-1 Series | REF-694000 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1250000 | 250000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
2 | P1.2 | Vít tạo hình bản sống cổ lối sau | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tự taro Đường kính các cỡ ≥ 2,5mm Chiều dài các cỡ từ ≤ 6mm đến ≥ 8mm Tương thích với nẹp tạo hình bản sống cổ sau | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-2 Series | REF-694101 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 354000 | 106200000 | CE (MDR)/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-2 Series | REF-694001 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 385000 | 231000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
3 | P2.1 | Van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có kèm catheter phủ kháng sinh | Bộ van dùng để dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng, có kèm catheter phủ kháng sinh Đóng gói tiệt trùng bao gồm: - 01 Van bằng Polysulfone hoặc tương đương. Có các loại van tương đương với từng mức áp lực khác nhau - 01 Catheter não thất được phủ kháng sinh. Kích thước: đường kính trong ≥ 1,3mm, đường kính ngoài ≥ 2,5mm, chiều dài ≥ 23 cm. - 01 Catheter dẫn lưu xuống ổ bụng được phủ kháng sinh. Kích thước: đường kính trong ≥ 1,3mm, đường kính ngoài ≥ 2,5mm, chiều dài ≥ 120 cm | Cái | 50 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-3 Series | REF-694102 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 11776000 | 588800000 | CE (MDR)/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-3 Series | REF-694002 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 12800000 | 1280000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
4 | P3.1 | Bộ vật tư dùng trong điều trị đau thần kinh sử dụng sóng cao tần | Bộ vật tư dùng trong điều trị đau thần kinh sử dụng sóng cao tần, tối thiểu bao gồm: - Điện cực đốt: + Chiều dài gồm tối thiểu 4 cỡ trong khoảng từ 50mm- 200mm + Đường kính gồm tối thiểu 4 cỡ trong khoảng 20G - 23G + Có các chế độ đốt 3 trong 1 + Có các chế độ đốt RF/PRF và STP Pulsed RF (sóng cao tần xung ngắn quãng ngẫu nhiên). - Kim tích hợp dây cáp điện kết nối đến máy đốt | Bộ | 100 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-4 Series | REF-694103 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4140000 | 414000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-4 Series | REF-694003 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4500000 | 450000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
5 | P4.1 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên ngoài ống tủy sống | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu đốt tạo với thân chính góc ≥ 70 độ Đường kính đầu đốt ≥ 4mm Chiều dài thân ≥ 135mm Đóng gói tiệt trùng | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-5 Series | REF-694104 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 2944000 | 736000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-5 Series | REF-694004 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 3200000 | 800000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
6 | P4.2 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần đầu uốn được dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên trong ống tủy sống | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu lưỡi có thể uốn được Đường kính đầu đốt ≤ 4mm Chiều dài thân trong khoảng từ 80mm - 140mm Đóng gói tiệt trùng | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-6 Series | REF-694105 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1150000 | 287500000 | CE (MDR)/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-6 Series | REF-694005 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1250000 | 312500000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
7 | P4.3 | Dây nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Chất liệu PVC hoặc silicon hoặc tương đương Thiết kế bao gồm tối thiểu 02 đầu nhọn nối vào bình đựng nước, 01 đầu nối vào ống soi, 01 đầu nối vào nắp đậy. Đóng gói tiệt trùng | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-7 Series | REF-694106 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 354000 | 88500000 | CE (MDR)/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-7 Series | REF-694006 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 385000 | 96250000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
8 | P4.4 | Mũi mài dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Thiết kế đầu mũi mài hình cầu có phủ kim cương Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Đường kính đầu mũi mài các cỡ từ ≤ 1mm đến ≥ 5mm Chiều dài các cỡ trong khoảng từ 35mm - 45mm Đóng gói tiệt trùng | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-8 Series | REF-694107 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 11776000 | 2944000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-8 Series | REF-694007 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 12800000 | 3200000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
9 | P4.5 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần đầu dạng móc câu dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên trong ống tủy sống | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu lưỡi dạng móc câu Đường kính đầu đốt ≤ 4mm Chiều dài thân trong khoảng từ 80mm - 140mm Đóng gói tiệt trùng | Cái | 50 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-9 Series | REF-694108 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4140000 | 207000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-9 Series | REF-694008 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4500000 | 225000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
10 | P5.1 | Bộ kit cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật thắt lưng | Bộ gồm tối thiểu: 01 đầu dò đơn cực 08 điện cực kim đôi 01 điện cực nối đất 01 điện cực kim đơn 01 điện cực xoắn ốc đôi | Bộ | 20 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-10 Series | REF-694109 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 2944000 | 58880000 | CE (MDR)/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-10 Series | REF-694009 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 3200000 | 64000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
11 | P6.1 | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống Vật liệu silicon hoặc tương đương Dài ≥ 300mm Đóng gói tiệt trùng | Bộ | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-11 Series | REF-694110 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1150000 | 287500000 | CE (MDR)/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-11 Series | REF-694010 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1250000 | 312500000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
12 | P6.2 | Điện cực radio (RF) dùng cho phẫu thuật nội soi hẹp ống sống | Điện cực dùng để đốt và cầm máu bằng sóng RF, loại lưỡng cực, dùng cho nội soi cột sống Đường kính ≥ 2,3mm Dài ≥ 330 mm | Cái | 150 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-12 Series | REF-694111 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 354000 | 53100000 | CE (MDR)/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-12 Series | REF-694011 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 385000 | 57750000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
13 | P6.3 | Mũi mài tròn kim cương dùng cho nội soi cột sống | Mũi mài loại mũi kim cương, đầu tròn dùng cho nội soi cột sống Đường kính ≥ 2 mm Dài ≥ 250 mm | Cái | 150 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-13 Series | REF-694112 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 11776000 | 1766400000 | CE (MDR)/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-13 Series | REF-694012 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 12800000 | 1920000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
14 | P7.1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dùng trong phẫu thuật hợp nhất liên thân đốt sống bằng nội soi (Endolif) | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tốt hơn - Chiều cao (H): từ ≤ 10mm tới ≥ 14mm, bước tăng ≤ 1mm - Chiều rộng (W): ≤ 12mm - Chiều dài (L): từ ≤ 27mm tới ≥ 32mm - Độ ưỡn: ≤ 12° - Có thiết kế cấu trúc dạng lưới hoặc dạng kim cương, bề mặt nhám toàn phần - Hình dạng: dạng thẳng, một đầu vát hình viên đạn - Sử dụng trong Phẫu thuật hợp nhất liên thân đốt sống bằng nội soi (Endolif) | Cái | 40 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-14 Series | REF-694113 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4140000 | 165600000 | CE (MDR)/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-14 Series | REF-694013 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4500000 | 180000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
15 | P8.1 | Quả cầu định vị | - Sử dụng trong phẫu thuật sử dụng hệ thống định vị thần kinh trong mổ - Có lớp phủ phản quang - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab - Đóng gói tiệt trùng sẵn | Hộp | 450 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-15 Series | REF-694114 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 2944000 | 1324800000 | CE (MDR)/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-15 Series | REF-694014 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 3200000 | 1440000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
16 | P8.2 | Kim sinh thiết định vị sọ não | - Đường kính ngoài kim ≤ 2.5mm - Tổng chiều dài kim: trong khoảng từ 250mm đến 260mm - Chiều dài cửa sổ cắt mô ≤ 10mm - Phụ kiện kèm theo tối thiểu bao gồm: chốt kiểm soát độ sâu, xi lanh, ống nối dài - Được cân chỉnh sẵn để tương thích với Hệ thống định vị VarioGuide của hãng Brainlab - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab | Cái | 30 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-16 Series | REF-694115 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1150000 | 34500000 | CE (MDR)/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-16 Series | REF-694015 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1250000 | 37500000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
17 | P8.3 | Kim chọc định vị sọ não | - Kim chọc định vị để đặt ống dẫn lưu não thất đã được cân chỉnh sẵn - Tương thích với các loại ống dẫn lưu có đường kính trong từ 1.3mm - 1.5 mm và chiều dài ≤ 150mm - Tích hợp sẵn miếng dán phản quang định vị - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab | Cái | 60 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-17 Series | REF-694116 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 354000 | 21240000 | CE (MDR)/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-17 Series | REF-694016 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 385000 | 23100000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
18 | P9.1 | Vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | - Loại: đa trục - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 25° - Chất liệu: titanium hoặc hợp kim titanium hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý - Chiều dài: từ ≤ 30mm tới ≥ 55mm, bước tăng 5mm - Mũ vít: + Phù hợp với nẹp dọc chống shock đường kính (D): từ ≤ 5mm tới ≥ 5.5mm; - Thân vít: + Đường kính ngoài (phần đỉnh ren): Đồng đều, Có tối thiểu 04 cỡ đường kính từ ≤ 5.5mm tới ≥ 7mm. + Đường kính trong (phần đáy ren): Đồng đều. + Bước ren: Đồng đều. + Độ sâu ren: Đồng đều. | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-18 Series | REF-694117 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 11776000 | 3532800000 | CE (MDR)/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-18 Series | REF-694017 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 12800000 | 3840000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
19 | P9.2 | Ốc khóa trong tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-19 Series | REF-694118 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4140000 | 1242000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-19 Series | REF-694018 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4500000 | 1350000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
20 | P9.3 | Nẹp chống shock với khớp động | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium, hoặc tốt hơn; Silicon/ Polycarbonate Urethane (PCU) hoặc tương đương. - Đường kính (D): từ ≤ 5mm tới ≥ 5.5mm; - Chiều dài (L): từ ≤ 50mm tới ≥ 105mm; - Một đầu nẹp cố định ưỡn ≥ 10°, một đầu nẹp động xoay ≥ 14°. - Có thiết kế gồm một vòng đệm giảm chấn bằng silicone dày ≥ 2mm, một vòng đệm bằng polycarbonate Urethane (PCU). - Sử dụng trong phẫu thuật cố định cột sống và chống thoái hoá đốt sống liền kề (T10-S1). | Cái | 100 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-20 Series | REF-694119 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 2944000 | 294400000 | CE (MDR)/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-20 Series | REF-694019 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 3200000 | 320000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
21 | P10.1 | Miếng vá màng cứng cỡ L | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 25mm x 75mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong; tự kết dính với màng cứng - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân: khoảng 12 tháng - Đóng gói tiệt trùng | Miếng | 200 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-21 Series | REF-694120 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1150000 | 230000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-21 Series | REF-694020 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1250000 | 250000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
22 | P11.1 | Miếng vá màng cứng cỡ M | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 50mm x 50mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong; tự kết dính với màng cứng - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân: khoảng 12 tháng - Đóng gói tiệt trùng | Miếng | 200 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-22 Series | REF-694121 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 354000 | 70800000 | CE (MDR)/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-22 Series | REF-694021 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 385000 | 77000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
23 | P12.1 | Miếng vá màng cứng cỡ XL | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 60mm x 80 mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong, tự kết dính với màng cứng. - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân khoảng 12 tháng - Tiệt trùng sẵn | Miếng | 200 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-23 Series | REF-694122 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 11776000 | 2355200000 | CE (MDR)/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-23 Series | REF-694022 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 12800000 | 2560000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 12416000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
24 | P13.1 | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật não, các cỡ | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật hút máu tụ, u não các cỡ: - Chất liệu Nhựa trong suốt quang học. - Chiều dài các cỡ trong khoảng 30mm - 70mm. - Đường kính các cỡ trong khoảng 6mm - 28mm. - Tương thích với đầu dò định vị trong phẫu thuật dưới định vị hình ảnh (Image-Guided Surgery, IGS) của các hãng. - Có thiết kế kẹp căn chỉnh, gắn chặt vào ống dẫn và giữ kẹp cố định. | Cái | 20 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-24 Series | REF-694123 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4140000 | 82800000 | CE (MDR)/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-24 Series | REF-694023 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 4500000 | 90000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 4365000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
25 | P14.1 | Vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | - Loại: Đa trục - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 25 độ - Chất liệu: Titan hoặc hợp kim Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý - Chiều dài: ≤ 30mm tới ≥ 50mm - Mũi vít: Tự taro hoặc tự khoan - Mũ vít: Phù hợp với nẹp dọc đường kính (D) 5mm ≤ D ≤ 5,5mm - Thân vít: + Kiểu ren: Kết hợp sắc cạnh và cùn + Đường kính ngoài (phần đỉnh ren): To ở phần đầu mũ, nhỏ dần ở phần xa, Có nhiều loại đường kính từ ≤ 5,5mm tới ≥ 7,5mm + Đường kính trong (phần đáy ren): Đồng đều hoặc không đồng đều + Bước ren: Gồm ≥ 2 đoạn có bước ren khác nhau + Độ sâu ren: Không đồng đều | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-25 Series | REF-694124 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 2944000 | 883200000 | CE (MDR)/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-25 Series | REF-694024 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 3200000 | 960000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 3104000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
26 | P14.2 | Ốc khóa trong tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-26 Series | REF-694125 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1150000 | 345000000 | CE (MDR)/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-26 Series | REF-694025 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 1250000 | 375000000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 1213000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
27 | P14.3 | Nẹp dọc cỡ trung bình dùng trong mổ mở | Nẹp dọc ngực-thắt lưng Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều Đường kính (D) 5mm ≤ D ≤ 5,5mm Chiều dài ≥ 500mm | Cái | 75 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | Model B-27 Series | REF-694126 | 9021 | B.Braun | Đức | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 354000 | 26550000 | CE (MDR)/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 13/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | Model A-27 Series | REF-694026 | 9021 | Corin Ltd | Mỹ | 1 bộ/hộp | 0 | 5 | 385000 | 28875000 | FDA (510(k))/ISO13485 | 373000 | Hợp đồng số 12/HĐ-BV ngày 01/03/2025 | Có QR/Barcode trên từng sản phẩm | Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
[6 empty] | TỔNG CỘNG THEO NHÀ THẦU | Mã số thuế | [9 empty] | Tổng tiền (VND)
[6 empty] | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | [9 empty] | 18261770000
[6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | [9 empty] | 20730475000

## GiaThapNhat
TỔNG HỢP GIÁ THẤP NHẤT THEO TỪNG HÀNG HOÁ
Gói thầu: 5742/2026 — Mua vật tư tiêu hao phẫu thuật cột sống và thần kinh sọ não năm 2026
STT | Tên hàng hoá | ĐVT | Số lượng | Nhà thầu chào giá thấp nhất | Đơn giá thấp nhất (VND) | Thành tiền (VND) | Số NT tham gia
1 | Nẹp tạo hình bản sống cổ lối sau | Cái | 100 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 1150000 | 115000000 | 2
2 | Vít tạo hình bản sống cổ lối sau | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 354000 | 106200000 | 2
3 | Van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có kèm catheter phủ kháng sinh | Cái | 50 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 11776000 | 588800000 | 2
4 | Bộ vật tư dùng trong điều trị đau thần kinh sử dụng sóng cao tần | Bộ | 100 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 4140000 | 414000000 | 2
5 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên ngoài ống tủy sống | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 2944000 | 736000000 | 2
6 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần đầu uốn được dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên trong ống tủy sống | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 1150000 | 287500000 | 2
7 | Dây nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 354000 | 88500000 | 2
8 | Mũi mài dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Cái | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 11776000 | 2944000000 | 2
9 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần đầu dạng móc câu dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên trong ống tủy sống | Cái | 50 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 4140000 | 207000000 | 2
10 | Bộ kit cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật thắt lưng | Bộ | 20 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 2944000 | 58880000 | 2
11 | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống | Bộ | 250 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 1150000 | 287500000 | 2
12 | Điện cực radio (RF) dùng cho phẫu thuật nội soi hẹp ống sống | Cái | 150 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 354000 | 53100000 | 2
13 | Mũi mài tròn kim cương dùng cho nội soi cột sống | Cái | 150 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 11776000 | 1766400000 | 2
14 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dùng trong phẫu thuật hợp nhất liên thân đốt sống bằng nội soi (Endolif) | Cái | 40 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 4140000 | 165600000 | 2
15 | Quả cầu định vị | Hộp | 450 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 2944000 | 1324800000 | 2
16 | Kim sinh thiết định vị sọ não | Cái | 30 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 1150000 | 34500000 | 2
17 | Kim chọc định vị sọ não | Cái | 60 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 354000 | 21240000 | 2
18 | Vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 11776000 | 3532800000 | 2
19 | Ốc khóa trong tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 4140000 | 1242000000 | 2
20 | Nẹp chống shock với khớp động | Cái | 100 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 2944000 | 294400000 | 2
21 | Miếng vá màng cứng cỡ L | Miếng | 200 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 1150000 | 230000000 | 2
22 | Miếng vá màng cứng cỡ M | Miếng | 200 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 354000 | 70800000 | 2
23 | Miếng vá màng cứng cỡ XL | Miếng | 200 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 11776000 | 2355200000 | 2
24 | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật não, các cỡ | Cái | 20 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 4140000 | 82800000 | 2
25 | Vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 2944000 | 883200000 | 2
26 | Ốc khóa trong tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | Cái | 300 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 1150000 | 345000000 | 2
27 | Nẹp dọc cỡ trung bình dùng trong mổ mở | Cái | 75 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 354000 | 26550000 | 2
| TỔNG GIÁ TRỊ THEO GIÁ THẤP NHẤT |  |  |  |  | 18261770000

## DanhSachNhaThau
DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÃ XÁC NHẬN BẢN GIẤY
Gói thầu: 5742/2026
STT | Tên công ty | Mã số thuế | Email | Điện thoại | Địa chỉ | Ngày nộp online | Ngày xác nhận bản giấy | Tổng tiền (VND)
1 | Công ty CP Vật tư Y tế Bình Minh | 0209876543 | sales@binhminhmed.com.vn | 0283 5566 778 | 45 Lê Lợi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 15/08/2026 23:22 | 17/08/2026 23:22 | 18261770000
2 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Phát | 0101234567 | kinhdoanh@anphat.vn | 0243 8765 432 | Số 12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | 14/08/2026 23:22 | 18/08/2026 21:07 | 20730475000